MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură

XIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare

| Nr. crt. | Reglementarea tehnică |  |  | Publicaţia în care a apărut |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicativ reglementare tehnică | Denumire reglementare tehnică | Act normativ de aprobare | Monitorul Oficial al României Nr./dată | Buletinul Construcţiilor Nr./dată | Observaţii |
| XIII-1 | I 44-1993 | Îndrumător privind soluţii şi măsuri în exploatarea instalaţiilor sanitare în vederea reducerii peirderilor şi risipei de apă. | O.M.L.P.A.T. nr. 13/N/9.04.1993 |  | B.C. nr.8/1994 |  |
| XIII-2 | NP 003-1996 | Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă. | O.M.L.P.A.T. nr. 17/N/28.04.1996 |  | B.C. nr.4/1997 |  |
| XIII-3 | NP 036-1999 | Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localităţile urbane. | O.M.L.P.A.T. nr. 77/N/05.10.1999 |  | B.C. nr.5/2000 şi Broşură IPCT |  |
| XIII-4 | PC 021-2001 | Program de calcul pentru dimensionarea reţelelor de şprinklere. Reţele plane ramificate | O.M.L.P.T.L. nr. 1.616/02.11.2001 |  | B.C. nr.2/2002 |  |
| XIII-5 | GP 071-2002 | Ghid de proiectare pentru construcţii şi instalaţii de dezinfectare a apei. | O.M.L.P.T.L. nr. 1.411/26.09.2002 |  | B.C. nr.9/2003 |  |
| XIII-6 | GP 074-2002 | Ghid pentru instalaţii de separare a hidrocarburilor cu deversare în reţelele de canalizare. | O.M.L.P.T.L. nr. 1.454/03.10.2002 |  | B.C. nr.14/2002 |  |
| XIII-7 | GE 046-2002 | Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi mici (Q<5 l/s). | O.M.L.P.T.L. nr. 1.410/26.09.2002 |  | B.C. nr.9/2003 |  |
| XIII-8 | GP 087-2003 | Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării. | O.M.T.C.T. nr. 647/23.10.2003 | M.Of., p I, nr. 771/04.11.2003 | B.C. nr.3/2004 |  |
| XIII-9 | NP 091-2003 | Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului. | O.M.T.C.T. nr. 646/23.10.2003 | M.Of., p I, nr. 771/04.11.2003 | B.C. nr.2/2004 |  |
| XIII-10 |  | Soluţii cadru de detalii conformate antiseismic pentru instalaţii în construcţii, ediţia 1995. | O.M.L.P.A.T. nr. 18/N/28.03.1996 |  | B.C. nr.7/1996 |  |
| XIII-11 | NP 084-2003 | Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice. | O.M.T.C.T. nr. 905/25.11.2003 | M.Of., p I, nr. 867/05.12.2003 | Broşură ICECON | îşi încetează aplicabilitatea I1-1978 şi NP 003-1997 |
| XIII-12 | GE 052-2004 | Ghid pentru execuţia şi exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile. | O.M.T.C.T. nr. 164/15.02.2005 | M.Of., p I, nr. 345bis/25.04.2005 | B.C. nr.6/2006 | orice dispoziţie contrară se abrogă |
| XIII-13 | GP 106-2004 | Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural . | O.M.T.C.T. nr. 161/15.02.2005 | M.Of., p I, nr. 338bis/21.04.2005 | B.C. nr.22-25/2005 | orice dispoziţie contrară se abrogă |
| XIII-14 | NP 118-2006 | Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti-Partea a V-a. Prelucrarea nămolurilor. | O.M.T.C.T. nr. 1.729/21.09.2006 | M.Of., p I, nr. 888bis/31.10.2006 | B.C. nr.20/2006 | Îşi încetează aplicabilitatea NP 28-1984, P28/2-1988 |
| XIII-15 | NE 035-2006 | Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei. | O.M.T.C.T. nr. 1.736/21.09.2006 | M.Of., p I, nr. 903bis/7.11.2006 | B.C.nr.19/2006 | orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea |
| XIII-16 | NP 128-2011 | Normativ privind calculul loviturii de berbec la conductele pentru transportul apei. | O.M.D.R.T. nr. 255/06.02.2012 | M.Of., p I, nr. 129bis/22.02.2012 |  | îşi încetează aplicabilitatea I 30-1975 |
| XIII-17 | NP 133-2013 | Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor | O.M.D.R.A.P. nr. 2.901/04.09.2013 | M.Of., p I, nr. 660 bis/28.10.2013 |  | se abrogă, NP-088-03), NP-089-03), NP 107-04), şi îşi încetează aplicabilitatea ST 021-1997), NP 028-1998), NP 032-1999), I 22-1999) şi P 66-2001) |
| XIII-18 | GP 127-2014 | Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei. | O.M.D.R.A.P.nr. 2.359/26.11.2014 | M.Of.,pI, nr. 2bis/05.01.2015 |  |  |
| XIII-19 | I 9-2015 | Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. | O.M.D.R.A.P.nr. 818/06.10.2015 | M.Of.,pI, nr. 830bis/06.11.2015 |  | îşi încetează aplicabilitatea I 9-1994 şi I 9/1-1996 |
| XIII-20 | P 96-2015 | Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice din clădiri civile, social-culturale şi industriale. | O.M.L.P.A.T. nr. 832/08.10.2015 | M.Of.,pI, nr. 841bis/06.11.2015 |  | îşi încetează aplicabilitatea P 96-1996 |