BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de atestare tehnică verificatori şi experţi 
specialitatea instalații aferente clădirilor, instalații de utilizare gaze, instalații electrice aferente construcțiilor: Iint, Ig, Ie 
 Iint –Instalații aferente clădirilor, care cuprind:
- instalații de apă și canalizare;
– instalații de stingere a incendiilor;
– instalații de încălzire, ventilare, climatizare, condiționare a aerului;
Ig –Instalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune, care cuprind:
- instalații de gaze naturale;
– instalații de gaz petrolier lichefiat - GPL;
– instalații de biogas/biometan, gaz natural comprimat - GNC;
Ie –Instalații electrice aferente construcțiilor, care cuprind:
- instalații electrice interioare/exterioare, inclusive pentru curenți slabi;
– instalații de protecție la descărcări atmosferice;
– instalații de automatizare și semnalizare;
– instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendii;
– instalații de telecomunicații și de transmitere a informațiilor; 
– instalații alimentare cu energie electrică pentru autoturisme.

CAP. I - LEGISLAŢIE GENERALĂ

a) LEGI
	Legea nr.  10/1995
	privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare

	Legea nr.  50/1991
	privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

	Legea nr. 307/2006
	privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare

	Legea nr. 319/2006
	a securității și sănătății muncii

	Legea nr. 608/2001
	privind evaluarea conformitatii produselor


b) HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
	HG nr. 925/1995
	privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuțiehoti lucrărilor și a construcțiilor - cu modificările și completările ulterioare;

	HG. nr. 668/2017
	privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții;

	HG nr. 766/1997
	pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare;

	HG nr. 273/1994
	pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

	HG nr. 907/2016
	privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice


c) ORDONANŢE ALE GUVERNULUI
	OG nr. 20/2010
	privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, cu modificările și completările ulterioare


d) ORDINE

	Ordinul MDRAP nr. 2264/2018
	pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții;

	Ordinul MAI nr.129/2016
	pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă


e) REGULAMENTE

	O.M.T.C.T./O.M.A.I. nr. 1822/394/2004
	Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, cu modificările și completările ulterioare

	REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011
	privind stabilirea unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții si abrogarea Directivei 89/106/CEE a Consiliului

	REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/364 AL COMISIEI din 1 iulie 2015
	privind clasificarea comportamentului la foc al produselor pentru construcții, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului


CAP. II – REGLEMENTĂRI TEHNICE GENERALE 
http://www.mdrap.gov.ro/constructii/reglementari-tehnice
	I5/2010
	Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare;

	GEx 011-2015
	Ghidul de bună practică pentru proiectarea instalațiilor de ventilare/climatizare în clădiri

	I13/2015
	Normativ pentru proiectarea ,executarea și exploatarea instalaţiilor de încălzire centrala

	NEx 01/2006
	Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și întreținerea instalațiilor tehnice care funcționează în atmosfere potențial explozive

	GT 015-1997
	Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiuune închise

	NP 031-1999
	Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de încălzire prin radiație de pardoseală

	I 35-1982
	exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM

	I 38-1981
	Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea sistemelor de recuperare a căldurii cu fluid intermediar în hale industriale;

	I 40-1982
	Instrucțiuni tehnice pentru utilizarea convecto-radiatoarelor tip panou în instalațiile de încălzire centrală;

	GP 041-1998
	Ghid pentru alegerea, proiectarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor și echipamentelor de siguranță din dotarea instalațiilor de încălzire cu apă având temperatura maximă de 115 oC;

	GP 051-2000
	Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice mici;

	P 118/2-2013
	Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a-II-a-Instalații de stingere;

	GT 058- 2003
	Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, pentru instalatii de ventilare-climatizare

	GT 060-2003
	Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, pentru instalatiile de încalzire centrala.

	C56- 2002
	Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor
                                   


STANDARDE EUROPENE adoptate la nivel naţional
	SR 1907-1-2014
	Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Metodă de calcul;

	SR 1907-2-2014
	Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenţionale de calcul;

	SR 1907-3-2014
	Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Determinarea necesarului de căldură de calcul al serelor simplu vitrate;

	SR 4839-2014
	Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile;

	SR EN 1886:2008
	Ventilarea în clădiri. Unităţi de tratare a aerului. Performanţe mecanice;

	SR 6724-1:1995
	Ventilarea dependinţelor din clădirile de locuit. Ventilare naturală. Prescripţii de Proiectare;

	SR 6724-2:1995
	Ventilarea dependinţelor din clădirile de locuit. Ventilarea mecanică cu ventilator central de evacuare. Prescripţii de Proiectare;

	SR 6724-3:1995
	Ventilarea dependinţelor din clădirile de locuit. Ventilarea mecanică cu ventilatoare individuale de evacuare. Prescripţii de Proiectare;

	SR CR 1752:2002
	Ventilarea în clădiri. Criterii de proiectare pentru realizarea confortului termic interior;

	SR EN ISO 7730:2006
	Ambianţe termice moderate. Determinarea analitică şi interpretarea confortului termic prin calculul indicilor PMV şi PPD şi specificarea criteriilor de confort termic local;

	SR EN ISO 8996:2005
	Ergonomia ambianţelor termice. Determinarea ratei de căldură metabolică SR EN 12097:2007 Ventilarea în clădiri. Canale de aer. Cerinţe pentru elementele componente ale


canalelor de aer în scopul uşurării întreţinerii reţelelor de canale de aer;

	SR CEN/TR 12101-5:2007
	Sisteme de control al fumului şi gazelor fierbinţi Partea 5: Ghid de recomandări funcţionale şi metode de calcul pentru sisteme de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi;

	SR EN 12101-6:2005
	Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială – Kituri;

	SR EN 12792:2004
	Ventilarea în clădiri. Simboluri, terminologie şi simboluri grafice;

	SR EN 12845: 2015            
	Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme automate de stingere tip sprinkler. Dimensionare, instalare şi întreţinere

	SR EN 671-1: 2012
	Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide

	SR EN 671-2: 2012
	Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate

	SR EN 14339: 2006
	Hidranţi de incendiu subterani

	SR EN 14384: 2006
	Hidranţi de incendiu supraterani

	SR EN 13565-2:2009         
	Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme cu spumă. Partea 2: Proiectare, construcţie şi întreţinere

	SR CEN/TS 14816:2009
	Sisteme fixe de stingere a incendiului. Sisteme de stingere cu apă pulverizată. Calcul, instalare şi întreţinere

	Seria SR EN 15004
	Instalaţii de stingere a incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaz.


CAP. III – REGLEMENTĂRI TEHNICE SPECIFICE – INSTALAȚII SANITARE

http://www.mdrap.gov.ro/constructii/reglementari-tehnice
	I9-2015
	Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire şi comasare normativele I9-1994 şi I9/1-1996) - indicativ I9-2015

	GT 018-1997
	Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipienţ de hidrofor;

	PC 021-2001
	Program de calcul pentru dimensionarea reţelelor de şprinklere. Reţele plane ramificate;

	I 44-1993
	Îndrumător privind soluţii şi măsuri în exploatarea instalaţiilor sanitare în vederea reducerii pierderilor şi risipei de apă;

	P96-2015
	Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice din clădiri civile, social-culturale şi industriale;

	NP 084-2003
	Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice;

	NTPA 002-2002
	Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor;

	P 118/2 – 2013
	Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a-II-a-Instalații de stingere.

	GT 063-2004
	Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii pentru instalaţii sanitare din clădiri"

	GT 059-2003                     
	Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalațiile electrice din clădiri.


CAP. IV – REGLEMENTĂRI TEHNICE SPECIFICE – INSTALAȚII GAZE

http://www.mdrap.gov.ro/constructii/reglementari-tehnice
	I 31-1999
	Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.);

	P 118/2 – 2013
	Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a-II-a-Instalații de stingere.

	C 56-02                                     
	Normativ verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor

	P96-2015
	Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice din clădiri civile, social-culturale şi industriale;

	NP 084-2003
	Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice;

	NTPA 002-2002
	Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor;

	P 118/2 – 2013
	Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a-II-a-Instalații de stingere.

	GT 063-2004
	Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii pentru instalaţii sanitare din clădiri"

	ST 023-1999
	Specificaţie tehnică privind controlul calităţii execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor naturale utilizând conducte din polietilenă de medie densitate.Cerinţe de calitate. Procedură de verificare.

	ST 024-2000
	Specificaţie tehnică privind tehnologiile de execuţie şi procedeele de verificare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, cu conducte din polietilenă.

	C 16-1984
	Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente.

	I 27-1982
	Instrucţiuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a îmbinărilor sudate de conducte tehnologice.

	SR EN 14797:2007
	Dispozitive de descărcare a exploziei

	DECIZIE nr. 968/2006
	pentru aprobarea Codului tehnic al gazelor petroliere lichefiate (GPL) 

	DECIZIE nr.77/2006
	pentru aprobarea Codul tehnic al gazelor naturale comprimate pentru vehicule GNCV

	GT 059-2003                     
	Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalațiile electrice din clădiri.


a) ORDINE

	Ordinul ANRE nr. 89/2018
	privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

	Ordinul ANRE nr. 32/2012
	pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale

	Ordin ANRE nr. 7/2012
	pentru aprobarea Normei tehnice privind proiectarea, execuţia, operarea, întreţinerea şi repararea staţiilor de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule


b) LEGI

	Lege nr. 123/2012
	energiei electrice şi a gazelor natural, cu modificările și completările ulterioare


c)  Hotărâri ale Guvernului
	HG 688/2017
	privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii 


CAP. V – REGLEMENTĂRI TEHNICE SPECIFICE – INSTALAȚII ELECTRICE

http://www.mdrap.gov.ro/constructii/reglementari-tehnice
	I 7-2011
	Normativ pentru proiectarea, execuția şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor.

	I 18/1-2001
	Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie.

	P 118/3-2015
	Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Partea a III-a. Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu;

	NTE 002/03/00
	Normativ de încercări şi măsurători pentru sistemele de protecţii, comandă-control și automatizări din partea electrică a centralelor și stațiilor;

	NTE 006/06/00
	Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1 kV;

	NTE 007/08/00
	Normativul pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice;

	P 118/2 - 2013
	Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a-II-a-Instalații de stingere;

	NP 099-2004
	Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie.

	SR EN 60079-10-1:2016
	Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase

	SR EN 60079-10-2: 2015 
	Atmosfere explozive. Partea 10-2: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive cu praf

	SR EN 81-72:2004
	Reguli de Securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Aplicații particulare pentru ascensoare de persoane și materiale. Partea 72: Ascensoare de pompieri (înlocuit).

	SR EN 12101-10:2006+AC :2007
	Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 10:Echipamente de alimentare cu energie;

	SR 12294:1993
	Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranţă în industrie;

	SR EN 12845: 2015           
	Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme automate de stingere tip sprinkler. Dimensionare, instalare şi întreţinere

	SR EN 50085
	Sisteme de jgheaburi şi de tuburi profilate pentru instalaţii electrice;

	SR EN 50107
	Instalaţii de reclame și tuburi luminoase cu descărcare, funcţionând la o tensiune nominală de ieşire, în gol, fără sarcină, cuprinsa între 1kV şi 10 kV.

	SR EN 50110-1:2005
	Exploatarea instalaţiilor electrice (înlocuit).

	SR EN 50575: 2015
	Cabluri de energie, de comandă şi de comunicaţii. Cabluri pentru aplicaţii generale în lucrări de construcţii care sunt conforme cu prescripţiile privind reacţia la foc

	SR EN 50200: 2007
	Metodă de încercare pentru rezistenţa la foc a cablurilor de mici dimensiuni fără protecţie utilizate în circuite de urgenţă

	SR EN 50362: 2004
	Metodă de încercare a rezistenţei la foc a cablurilor de comandă şi de energie cu dimensiuni mari, neprotejate pentru utilizare în circuitele de alarmă

	SR EN 1838:2014
	Aplicaţii ale iluminatului. Iluminat de urgenţă

	SR 12294:1993
	Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranţă în industrie

	Seria SR EN ISO 3864
	Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate.

	GT 059-03
	Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, pentru instalatiile electrice din cladiri;

	GEx 012–2015
	Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de iluminat/protecţie în clădiri;

	Ordinul 129/2008
	pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

	NP-061-2002
	Normativ pentru proiectarea si executia sistemelor de iluminat artificial din cladiri;

	NP-062-2002
	Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal

	PE-132/2003
	Normativ pentru  proiectarea reţelelor  electrice  de  distribuţie  publică

	1-RE-Ip 3/91
	Indrumar de proiectare pentru instalatii de iluminat public

	Decizia nr. 177/1999
	Privind aprobarea normelor tehnice privind proiectarea şi executarea adăposturilor de protecţie civilă în cadrul construcţiilor noi 

	ORDIN nr. 914/2006       
	Pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

	1 -RE-IP 30/2004
	Indreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ 

	Regulamentul Comisiei (CE) nr. 244/2009
	de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale


NOTĂ: reglementărilor tehnice sus-menţionate li se asociază, pentru fiecare cerinţă în parte, standardele corespunzătoare, incluse ca referinţe în corpul reglementărilor.

Bibliografia este comună atât pentru candidaţii care susţin examenul în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte, cât şi pentru cea de expert tehnic.

În plus, pentru competenţa de expert tehnic, comisia va evalua următoarele cunoştinţe:

· înţelegerea şi abordarea fenomenelor fizice, chimice, biologice, mecanice etc care intervin în proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor aferente domeniului solicitat;
· capacitatea de analiză şi sinteză privind cauzele degradărilor posibile şi metodele de remediere a acestora. 
· influenţa agenţilor de mediu natural şi construit asupra instalaţiilor, ca şi posibilele implicaţii secundare, în domenii conexe, ale acţiunii agenţilor de mediu;

· mecanismele care conduc la conceperea subansamblurilor constructive şi relaţiile dintre acestea; Bibliografia nu este limitativă şi se va completa şi cu alte reglementări tehnice/standarde relevante, pe specialităţi de instalaţii.

Cerinţe complementare de cunoaştere specifice pentru experţi tehnici:

Pentru examenul de expert tehnic, în afară de bibliografia obligatorie, în care se cuprind, în cvasitotalitatea lor, reglementările tehnice în vigoare în România şi în UE este necesară cunoaşterea şi interpretarea fenomenologică a comportării sub acţiuni de orice fel a materialelor, elementelor şi subansamblelor. Pe baza interpretării fenomenologice a celor constatate expertul să folosească acest suport pentru formularea soluţiilor de intervenţie necesare la reabilitarea (refacerea/înlocuirea, după caz) a instalaţiei (dacă aceasta se dovedeşte necesară).

Pe lângă bibliografia obligatorie cuprinsă în cele de mai sus, pentru experţi se recomandă consultarea şi altor lucrări la nivel de vârf pe plan internaţional.

Pentru expertizarea instalațiilor existente, elaborate pe baza reglementărilor tehnice valabile la data executării acestora, expertul trebuie să cunoască/însușească respectivele reglementări.  

Pagina 8

